Акт проверки состояния комплексной безопасности

\_\_\_Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ с.Троицкое

(полное наименование организации)

по состоянию на 16.02.2023

  Комиссия в составе:

1. И.О.заведующего,Артеменко С.Н.
2. (должность, Ф.И.О.)

2. заведующий хозяйством, Фроленкова М. М.\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

1. воспитатель, Передкова Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

утвержденная приказом учреждения от \_12.01.2023 № 05 период с 06.02.2023 г. по 10.02.2023г. провела проверку состояния защищенности объектов образования, находящихся в пользовании на праве оперативного управления и установила следующее:

1. По объекту образования: \_\_\_\_\_МАДОУ «Детский сад №3 с.Троицкое» (наименование объекта образования)

Категория опасности объекта образования: 3.

Дата утверждения акта обследования и категорирования объекта: 06.04.2022 г.

а) Технические средства защищенности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  защищенности | Необходимо обеспечить в соответствии с присвоенной категорией опасности  (да/нет) | Наличие (да/нет) | Работоспособность (да/нет) | Примечание |
| 1. | Кнопка тревожной сигнализации (далее – КТС) | Да | Да | Да | - |
| 2. | Периметральное ограждение территории | Да | Да | да |  |
| 3. | Система контроля и управления доступом | Нет | Нет | - | - |
| 4. | Система видеонаблюдения | Да | Да | Да | - |
| 5. | Периметральное освещение территории | Да | Да | Да | - |
| 6. | Система охранной сигнализации | Нет | Нет | - | - |
| 7. | Система оповещения и управления эвакуацией, обеспечивающая оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта | Да | да | да |  |
| 8. | Автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС) | Да | Да | Да | - |
| 9. | Система дублирования, передающая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной части без участия работников | Да | Да | Да | - |
| 10. | Аварийное освещение зданий | Да | нет |  |  |

б) Иное

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  защищенности | Наличие (да/нет) | Примечание |
| 1. | Физическая охрана (в примечании указать: собственная охрана либо сотрудники частной охранной организации) | Да | Собственная физическая охрана (сторожа, дежурные администраторы) |
| 2. | Резервные источники питания (в случае наличия в примечании указать готовность к использованию) | Нет | нет |
| 3. | Первичные средства пожаротушения (в примечании указать фактическое наличие средств пожаротушения, их готовность к использованию) | Да | Кол-во огнетушителей –\_\_10 шт.  Готово к использованию -\_10 шт. |
| 4. | Минерализованная полоса (в примечании указать дату обновления полосы) | нет | нет |
| 5. | Внутреннее пожарное водоснабжение (в случае наличия в примечании указать готовность к использованию) | Нет | Отсутствует |
| 6. | Пожарный водоем (в случае наличия в примечании указать готовность к использованию) | Нет | Отсутствует |

б) Нормативная база / договорные отношения / иное

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель защищенности | Наличие (да/нет) | Актуальность (дата, ответственные лица) (да/нет) | Примечание |
| 1. | Договор по КТС на принятие сигнала | Да | от 01.01.2023 №110-М  доп. согл. от 01.01.17 №110-м  сторожа |  |
| 2. | Журнал проверки работоспособности КТС | Да | Да, сторожа |  |
| 3. | Договор на обслуживание системы видеонаблюдения | Да | от 02 .04.2023  № 53 |  |
| 4. | Приказ о пропускном режиме в организации | Да | от 26.04.2021  № 39 |  |
| 5. | Журнал осмотра помещений и территории | Да | Да, завхоз |  |
| 6. | Журнал регистрации автомобилей сторонних организаций | Да | Да, РКОРЗ |  |
| 7. | Журнал регистрации посетителей организации | Да | Да, дежурный администратор |  |
| 8. | Инструкции по действиям при возникновении ЧС в дневное и ночное время | Да | Да, завхоз |  |
| 9. | Журнал проведения инструктажей по антитеррористической безопасности | Да | Да, завхоз |  |
| 10. | Договор на обслуживание АПС | Да | от 01.01.2023  №18 |  |
| 11. | Журнал проверки работоспособности АПС | Да | Да, завхоз |  |
| 12. | Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности | Да | Да, завхоз |  |
| 13. | Журнал учета первичных средств пожаротушения | Да | Да,завхоз |  |
| 14. | Информационный стенд по пожарной безопасности | Да | Да, завхоз |  |
| 15. | Информационный стенд по антитеррористической защищенности | Да | Да, завхоз |  |

